## Лист1
Словарь Данных
Buildings (Здания)
KEY | FIELD NAME | DATA TYPE / FIELD SIZE | REQUIRED? | NOTES
PK | id_building | INT | Y | Autoincrement
| address_building | VARCHAR | Y | Unique
| name_institution | VARCHAR | Y | Unique
| abbreviation_institution | VARCHAR(50)
Rooms (Помещения)
KEY | FIELD NAME | DATA TYPE / FIELD SIZE | REQUIRED? | NOTES
PK | id_room | SMALLINT | Y | Autoincrement
| number_room | VARCHAR(5) | Y | Unique
| type_room | VARCHAR(20) | Y | Check(type_room in ('кабинет', 'актовый', 'столовая'))
FK | id_building | SMALLINT | Y | Внешний ключ на Buildings
Sensors (Датчики)
KEY | FIELD NAME | DATA TYPE / FIELD SIZE | REQUIRED? | NOTES
PK | id_sensor | INT | Y | Autoincrement
FK | id_room | SMALLINT | Y | Внешний ключ на Rooms
| type_sensor | VARCHAR(20) | Y | Check(type_sensor in ('co2', 'temp', 'humidity'))
| location_note | VARCHAR
Measurements (Измерения)
KEY | FIELD NAME | DATA TYPE / FIELD SIZE | REQUIRED? | NOTES
PK | id_measurement | BIGINT | Y | Autoincrement
FK | id_sensor | SMALLINT |  | Внешний ключ на Sensors
| datetime | TIMESTAMP | Y
| value | NUMERIC(5,2) | Y
Params (Параметры)
KEY | FIELD NAME | DATA TYPE / FIELD SIZE | REQUIRED? | NOTES
PK | id_param | INT | Y | Autoincrement
| param | VARCHAR(20) | Y
Standards (Стандарты)
KEY | FIELD NAME | DATA TYPE / FIELD SIZE | REQUIRED? | NOTES
PK | id_standard | SMALLINT | Y | Autoincrement
FK | id_room | SMALLINT | Y | Внешний ключ на Rooms
FK | id_param | SMALLINT | Y | Внешний ключ на Params
| max_value | NUMERIC(5,2) | Y
| min_value | NUMERIC(5,2) | Y
Alerts (Оповещения)
KEY | FIELD NAME | DATA TYPE / FIELD SIZE | REQUIRED? | NOTES
PK | id_alert | INT | Y | Autoincrement
FK | id_room | SMALLINT | Y | Внешний ключ на Rooms
FK | id_param | SMALLINT | Y | Внешний ключ на Params
| value | NUMERIC(5,2) | Y
| datetime | TIMESTAMP | Y
| resolved | BOOL | Y
| resolved_by | TEXT | Y
| resolution_time | TIMESTAMP | Y